Приложение 1

к решению областного совета

24.09.2009   № 5/24-761

Зоны санитарной охраны подземных водозаборов «Центральный» и «Шевченковский» Докучаевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водозаборов согласно проектам, разработанным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательной водной лабораторией КП «Компания «Вода Донбасса», устанавливаются из трех поясов: первого – строго режима, второго и третьего – поясов ограничений.

Подземный водозабор «Центральный»

1. Граница первого пояса устанавливается в виде неправильного многоугольника со сторонами, удаленными от крайних водозаборных сооружений на расстоянии 50 м с северной, восточной и западной стороны, с южной – на расстоянии 25 м (ограничивается 3-х метровой земляной насыпью). На площадке первого пояса расположена насосная станция 2-го подъема с резервуаром чистой воды объемом 750 м3.

Общая протяженность границ первого пояса составляет 1110 м, площадь территории – 1,04 га.

2. Граница второго пояса – огибающая линия на расстоянии 180 м от каждой скважины, протяженностью 1800 м.

Площадь территории второго пояса составляет 19,6 га.

3. Граница третьего пояса – огибающая линия на расстоянии 920 м от каждой скважины, протяжностью 6300 м.

Площадь третьего пояса – 299,7 га.

ЗСО водозабора расположена на землях Докучаевского городского совета.

Подземный водозабор «Шевченковский»

1. Границы первого пояса устанавливаются на расстоянии 50 м от каждой из 3-х эксплуатационных скважин.

Площадь занимаемой территории составляет 2,4 га, в том числе:

скважина № 3-А – 0,64 га (с юго-западной и с юго-восточной стороны границы расположены на расстоянии 30 м от скважин);

скважина № 58-А – 1,0 га;

скважина № 63-А – 0,8 га (с северной стороны граница проходит в 30 м от скважины).

Граница первого пояса насосной станции 2-го подъема проходит по существующему ограждению протяженностью 381 м. Площадь территории насосной станции составляет 0,89 га.

Общая площадь первого пояса водозабора составляет 3,33 га.

2. Граница второго пояса – огибающая линия на расстоянии 250 м от каждой скважины протяженностью 2700 м.

Площадь, занимаемая вторым поясом ЗСО, составляет 47,1 га.

3. Граница третьего пояса – эллипс, вытянутый на восток вдоль долины реки Сухая Волноваха, на расстоянии 730 м от скважины № 58-А вниз по течению реки и 2800 м вверх по течению от скважины № 3-А, боковые границы на расстоянии 880 м от водозаборных скважин.

Общая протяженность внешней границы ЗСО составляет 10000 м, в том числе: по Старобешевскому району - 7900 м, по Волновахскому району – 2100 м.

Общая площадь ЗСО составляет 533,5 га, в том числе: по Старобешевскому району – 384 га, по Волновахскому району – 149,5 га.